****

**Προμήθεια** απαραίτητων αναλωσίμων με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος **INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «*Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development*» και ακρωνύμιο COMPLETE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CPV με βάση τα 4 πρώτα στοιχεία** | **CPV το σύνολο των στοιχείων** | **Είδος/Περιγραφή** | **Ποσότητα** |
| **3392** | **33924000-3** | Σετ χρωστικών για μέτρηση DNA σε υπάρχον φθοριόμετρο Qubit, να μπορεί να ανιχνεύσει ποσότητες dsDNA σε εύρος 2–1000 ng, η συγκέντρωση dsDNA να υπολογίζεται με ακρίβεια με βάση εξωτερική πρότυπη καμπύλη για την κατασκευή της οποίας θα παρέχονται πρότυπα διαλύματα, να περιέχει υλικά για την πραγματοποίηση 500 αντιδράσεων | 6 |
| **3392** | **33924000-3** | Kit αντιδραστηρίων για ψηφιακή ποσοτική μέτρηση ποιότητας δείγματος γενωμικού DNA, με εύρος 50 to 40,000+ bp και ακρίβεια 20%. | 5 |
| **3392** |  **33924000-3** | Κιτ απομόνωσης ολικού RNA από διαφόρους τύπους κυρίως δύσκολων ιστών (πχ κόπρανα, ζωικούς ιστούς, εξωπαράσιτα) και κυττάρων . Το κιτ να αποτελείται από μονοφασικό διάλυμα φαινόλης και ισοθειοκυανικης γουανιδινης (τύπου trizol) και από silica στήλες για την απομόνωση του RNA, χωρίς να απαιτείται η καταβύθιση του με ισοπροπανόλη, συσκευασία 50 απομονώσεων. | 3 |
| **3392** | **33924000-3** | Πλήρες ΚΙΤ απομόνωσης ολικού γενωμικου DNA Silica columns. Το ίδιο κιτ να χρησιμοποιείται για απομόνωση από διαφόρους τύπους δειγμάτων (αίμα, κύτταρα, ιστοί παγωμένοι,swabs, blood spots (PureLink DNA mini kit), 250rxns. | 12 |